Перечень

трансформаторных  подстанций  6/0,4 кВ  и  потребителей

электроэнергии  г. Бодайбо, пос. Колобовщина и Бисяга.

| Тип и место установки | № ТП | Мощ-ность тр-ра | Зав. № Тр-ра | Год уста- новки | № 0,4 кВ фидера и наименование потребителей | Тип и номинальный ток защиты | Принадлежность ТП/ граница эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия электропередачи 6 кВ № 1 Протяженность линии 2. 900 км. Кол-во опор 58 шт. Протяженность линии с отпайками 3. 350 км. Кол-во опор 67 шт. |
| КТПН Нагорная | 1-1 | ТМ-250 | 1019106 | 1994 | Л 1 – «Байкал-АвтоТрак-Сервис»», ул. Мира № 69-89, А. Сергеева №12,13, Нагорная, № 3, 5. | ПН-2 – 400А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 – ул. Нагорная, №26-28, 7 – 17, 19. ПАО «Высочайший» (Нагорная, № 11), 25 | ПН-2 – 250А |  |
| ТП | 1-2 | ТМ-160 |  | 1972 | А/с «Лена» (60 лет Октября №52) |  | а/с «Лена» по контактам отпайки оп.№ 4 |
| КТПН Лесная | 1-3 | ТМ-1000 | № 276 | 2014 | Л 1 – ул. Лесная, № 40-48А; пер. Коммунальный, №13,16-30; ул. А.Сергеева, № 64 | ВА 57 250 А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 - пер. Рабочий, № 3 кв.№2, 4-20; Маг. «Виктория», Лесная №46А, 46Б | ВА 57 250 А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3 – 60 лет Октября, № 49-77; Гаражный кооператив «Луч-1» (ул. 60 лет Октября, 49 «а»). | ВА 57 400 А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4 – ул. Лесная, № 48-65А; Налоговая инспекция (ул.Лесная, № 64) | ВА 57 250 А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5 - ул. А. Сергеева, № 67-80.пер. Рабочий д. 2 ; 3 кв.№1; кафе «Дом. очаг», Спецсвязь (ул. А. Сергеева 78А) | ВА 57 400 А |  |
| КТПН | 1-3а | ТМ-63 |  | 2001 | АО ЗДК «Лензолото»» (база) (Маракан) |  | АО ЗДК «Лензолото» по неподвижным контактам разъединителя 6 кВ |
| КТПН | 1-8 | ТМ-63 |  |  | Казначейство |  | УФК |
| ТП Пер. Коммунальный | 1-4 | ТМ-2х400 | 421860 18690 | 1999 | Л 1- пер. Коммунальный, №7,12, 9 ул. Н. Островского, №5,7, 9. | ПН-2 – 400А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2– П. Поручикова, № 24, 24А, 24Б, 26 шиномонтаж «Покрышкин» | ПН-2 – 250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3– пер. Коммунальный, № 1, 3, 5. | ПН-2 – 100А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4 - П. Поручикова, № 22. |  |  |
| ТП Верхняя Водокачка Урицкого | 1-5 | ТМ-630 | 98695 | 2005 | Л 1. МУП «ТВК» (КАТ котельной №7) | ПН-2 – 400А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 - Бодайбинский горный техникум. (корп.2) | ПН-2 – 250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3 – МУП «ТВК» (НС «В. Водокачка») | ПН-2 – 250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4 – маг. «Форум» (ЧП Бергер) | ПН-2 – 400А |  |
|  |  |  |  |  | Л5- ул. К. Либкнехта, № 110, 112; П. Поручикова, № 16, 18; Ростелеком АТС 16А (гаражи), Сибирьтелеком АТС, Урицкого, № 77, 79, 81.маг. «Премьер». | ПН-2 – 400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6 маг. «Владимир» | ПН-2-250А |  |
| КТПН Урицкого | 1-6 | ТМ-400 | 32873 | 2014 | Л 1 – МУП «ТВК» (УКМТ котельная №7, столярный цех, гараж); пер. Коммунальный, № 4 | ВА– 400А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 – Бодайбинский горный техникум. | ВА-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3 – Ближний привод (0,22 кВ) ФГУП Госкорпорация по ОРВД | ВА 25 А |  |
| КТПН Урицкого | 1-7 | ТМ-400 | 408856 | 1999 | Л 2 - ул. Н. Островского, № 10-18; 16 кв.1; ЦПП «Лензолото проект», Урицкого, № 95, 115, 93«а» пер. Кирпичный, №3-8; маг. «38 регион», «Классик» | ВА-400А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 1 – ул. Урицкого, № 95а-113; (коттеджи), Н. Островского 16 кв.2; бывшее кафе на закруглении | ВА-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3 – маг. «Витязь-2» | А37-80А |  |
| Разрыв линий ВЛ-6кВ - №1 и №21 на ПП между опорами №56 и №57. |  |
| Итого по линии № 1: - 6 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 3480 кВА - 3 ТП сторонних организаций общей мощностью 286 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 2 Протяженность линии 2. 450 км. Кол-во опор 49 шт. Протяженность линии с отпайками 4. 00 км. Кол-во опор 80 шт. |
| КТПН Нагорная | 2-1 | ТМ-160 |  | 1988 | ООО «Друза» (база), ж/дом Нагорная 18, 8а, 8, 6 |  | ООО «Друза» по контактам отпайки оп.№ 16 |
| КТПН | 2-1а | ТМ-400 | 8214 | 1999 | Л 1- ООО Аргунь»; МУП «ТВК»ул. , (гараж А.Сергеева,18), Шиномонтаж «Титан», маг. Автозапчастей | ВА-250А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2- пер. Охотничий; | ВА-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3- Труда, № 7-13. А.Сергеева, №14-17, 17А-В Маг. «Нива» (ул. Депутатская №36). | ВА-250 |  |
| КТПН | 2-1б | ТМ-250 |  | 2006 | ИП Гудыма (коттедж Мира,62) |  | ИП Гудыма по контактам отпайки оп.№ 13 |
| КТПН Иркутская | 2-2 | ТМ-630 | 364797 | 1998 | Л 1- Иркутская, № 60-95; Депутатская, № 25-35; | ПН-2-400А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 – Иркутская, № 50, 52, 54, 63А (гаражи), ГОВД; Почта; Бодайбинская геологическая экспедиция (хим. лаборатория); маг. «РосОпт», маг. «Диалог», | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3 - Мира, № 52-70; маг. «Влада» Бодайбинская геологическая экспедиция (управление ул. Лисий, № 12); приставы ул. Лисий, № 3-19; Разведчиков, № 16, 18; | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4 – МУП «ТВК» (кот. «Экспедиция» резерв) | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5 –ИП Вахрушева (офис); ул. Мира, №42, 47, 49. ООО «Тесла» (ул.Мира, № 33); | ПН-2-250 |  |
| ТП Володарского | 2-4 | ТМ-400 | 32950 |  | Т2, Л 1. ул. Мира, № 31, 40 Володарского, № 84-88; Л.Событий, № 11-30. (11-пол.дома). | ПН-2-400 | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Т2, Л 2. ул. Депутатская, № 9-19, 14-24; №16 (гараж 380 В) | ПН-2-400 |  |
|  |  | ТМ-400 | 238 |  | Т1, Л 1 Д/сад «Радуга». | ПН-2-400 |  |
|  |  |  |  |  | Т1, Л 2. пер. Советский; маг. «Омега»; маг. «Коралл»( Микс); маг. «Хозтовары»; маг. «Ласточка», гаражи пер Советский 3А | ПН-2-400 |  |
|  |  |  |  |  | Т1,Л3 ГСК «Элерон» | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т1,Л4 МДОУ «Золотинка» (Депутатская 15) | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т1 Л5 Ул Р.Люксембург 45 А,Б,В,Г, Д, З,Ж, И. (вся АБВГД-ка), ул. Депутатская 16 (дом 220 В) Т1Л6 Гаражный кооператив «Ручеёк» (ул. К. Либкнехта, 47), «Фиалка» | ПН-2-250 |  |
| КТПН К.Либкнехта | 2-4А | ТМ-630 |  | 2007 | ТД «Олимпия-Плаза», «Дуэт-Сити», «Деликатес», маг. «Сапфир», «Стройбат», «Техноград», «Экспресс-кафе», К. Либкнехта, № 41. |  | ООО «Новая Эра» по контактам отпайки оп.№ 29 |
| ТП Октябрьская | 2-5 | ТМ-630 №1 | 261679 | 1988 | Т1 Л1. ул. Октябрьская, № 1,2,4,5, 7,8,9,10; гаражи ГСК «Вираж» (ул. К. Либкнехта, 63а); Депутатская 2,4 | ПН-2-250 | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1 Л5. К. Либкнехта, №61. ФМС | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т1 Л6. К. Либкнехта, № 63. | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т1 Л9 ул. Депутатская, № 3,5-8 . ул. Володарского, № 101-105, 111, 98, 100, 102, 107, 109 | ПН-2-250 |  |
|  |  | ТМ-630 №2 | 361655 | 1988 | Т2 Л2. К. Либкнехта, № 56. | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л3. К. Либкнехта, № 54. «Ланта» банк, маг. «Автозапчасти» | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л4. К. Либкнехта, № 59. Центр занятости | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  |  | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л7. Урицкого, №35, Детская библиотека | ПН-2-250 |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л8. Р. Люксембург, № 13; ТРК «11 канал»; маг. «Ангарск» гаражи ГСК «Строитель» (К.Либкнехта, № 58А); | ПН-2-250 |  |
| ТП Р. Люксембург | 2-6 | ТМ-400 | 96210 | 1980 | Л 1. К. Либкнехта, № 65, Стоматологический кабинет |  | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. К. Либкнехта, № 58, маг. «Северянка». |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. К. Либкнехта, № 60. АТБ банк, офис «СУЗРК» |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. АО ЗДК «Лензолото» (офис) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. Гаражный кооператив «Чароит» (ул. Октябрьская, 6а). |  |  |
| КТПН | 2-6а | ТМ-100 |  | 2004 | ООО «Копыловский» (ул.Р.Люксембург, № 30) |  | ООО «Злато тур» по контактам оп.№ 34 |
| ТП О. Кошевого | 2-7 | ТМ- 400 ТМ-630 | 33113 | 1989 2008 | Л 1. Офис ТВР, ул. Октябрьская, № 9-11, гараж (О Кошевого 15) ул. Р.-Люксембург, № 21-50(нечетный ряд), ул. Володарского № 104, 106, 108, маг. «Мясо» маг.»Корвет», Иркутская, 95 | ПН-2 -400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. О Кошевого, № 15-23; 20, маг. «Продукты» (ИП ) ООО «Высота» (Труда,18), Володарского, № 110, 112-135 Труда 15-20; Детский центр «Ладушки» (Володарского, 129) | ПН-2 -400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Октябрьская, № 12-22; ул.Р.-Люксембург, 24,26,28. гаражи 32А. | ПН-2 -250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Д/сад «Сказка» |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. Октябрьская, №19,21,23,24-34; ул. 8 марта, № 19, 23-31; ул. О.Кошевого 16, 18; «Комплексный центр социального обслуживания населения» (Приют) | ПН-2 -400А |  |
| КТПН Октябрьская | 2-9 | ТМ-630 | 45761 | 1990 | Л 1. |  | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Труда, № 24 А |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Гаражи | А3741-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Объекты АО а/с «Витим». | А3741-630А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. 8 марта, № 31 | А3741-60А |  |
| ТП К. Либкнехта | 2-10 | ТМ-630 | 369641 | 1980 | РУ-1 Л 1. ул. К. Либкнехта, № 98-106, ул. 8 марта №15, маг.«Торговый центр» (ИП Шапошников). | ПН-2 -400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | РУ-2 Л 2. маг. «Парус», «Остановка». | ПН-2 -250А |  |
|  |  |  |  |  | РУ-2 Л 3. ул. Урицкого, № 65, почта | ПН-2 -250А |  |
|  |  |  |  |  | РУ-1 Л 4. ул. Урицкого, № 63 | ПН-2 -250А |  |
|  |  |  |  |  | РУ-2 Л 5. ул. К. Либкнехта, № 93; Рынок. | ПН-2 -250А |  |
|  |  |  |  |  | РУ-1 Л 6. Гаражи (Косачев). |  |  |
|  |  |  |  |  | РУ-1 Л 7. Дом творчества; ул. О. Кошевого, № 4-10; маг. «Легенда»(старое здание), ул. К. Либкнехта, №89. | ПН-2 -400А |  |
|  |  |  |  |  | РУ-2 Л 8. Гаражный кооператив «Сырой». | ПН-2 -250А |  |
|  |  |  |  |  | РУ-2 Л 9. Гараж 0,22кВ | ПН-2 -100А |  |
| ТП БСШ №1 Урицкого | 2-11 | ТМ-630 | 38740 | 1976 | Л 1. БСШ №1. | ПН-2 250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. МУП «ТВК» (ЦТП № 6); ул. К. Либкнехта, № 68-85; ул. Р. Люксембург, № 16-20. маг. «Олимп» | ПН-2 600А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Ул. Р Люксембург № 14 (Толстикова) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л4 Дворец Спорта | ПН-2 -100А |  |
| КТПН | 2-12 | ТМ-250 |  |  | Л 1.КДЦ (Урицкого 41А) кинотеатр «Витим» |  | Управление культуры г.Бодайбо (эксплуатация–АО «ВЭ») |
|  |  |  |  |  | Л 2. Гараж кинотеатра «Витим» |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Маг. «Сфера» |  |  |
| КТПН ул. Урицкого | 2-13 | ТМ-160 |  | 2013 | МАГ. «Легенда» |  | ИП Кордакова |
| Итого по линии № 2: - 9 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 6410 кВА - 6 ТП сторонних организаций общей мощностью 1550 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 3 Протяженность линии 4.450 км. Кол-во опор 89 шт. Протяженность линии с отпайками 5.150 км. Кол-во опор 103 шт. |
| КТПН Лыткинская | 3-1 | ТМ-100 |  | 1972 | ООО «Витимтракторсервис»; ИП Вахрушева (база) |  | ИП Вахрушева |
| КТПН Лыткинская | 3-16 | ТМ 630 |  | 2013 | Модульная котельная |  | МУП «ТВК» |
| КТПН Володарского | 3-2 | ТМ-400 | 34136 | 2007 |  | А 37 225-250А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. К.Либкнехта 1-7, 2-18. ул. Володарского 42,44-59 ул. Лыткинская 28 | TYP WIS 400M 400 А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Л. Событий, № 1-9, 2-14; 11 (кв.1). ул. Ремесленная, № 25, 27, 29, 34, 36, 38 ул. Лыткинская, № 36, 38, 33-41; ул. Володарского, № 61. | А 37 – 250 А |  |
| ТП Гараж БГЭ | 3-3 | ТМ-630 |  | 1970 | Бодайбинская геологическая экспедиция (гараж, котельная) база ул. Иркутская,20 |  | Бодайбинская геологическая экспедиция |
| КТП Садовая | 3-4 | ТМ 2х400 | 1618 1615 | 1992 | Л 1. Д/сад «Золотой ключик», спортзал | ПН-2-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Байкальская, № 7 | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Стояновича, № 63-69; ул. Лыткинская, № 3А, 5-15; ул. Березнеровская, № 17-32. ЗАО «Бодайбинский зверпромхоз» (ул.Лыткинская, № 7), ООО «Гарант». | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. «Бодайбинский зверпромхоз» (гараж) | ПН-2-63А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул Лыткинская 3 | ПН-2-100А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. Ул. Стояновича 51, 53, 55, 61; ул. Комсомольская, № 5- 18; ул. Байкальская 3,5 | ПН-2-250А |  |
| ТП Стояновича | 3-5 | ТМ 2х630 |  |  | Л 1. Гаражи Байкальская 7А Л 2. ИП Лебедев (Стояновича 47) | ПН-2-250А ВА – 100 А | АО «ВЭ» |
| ТП Стояновича | 3-6 | ТМ-560 | 15121 | 1960 | МУП «Мясной Двор» (Холодильник) (ул.Стояновича, № 18)., склад Олейникова | ПН-2-400А | АО «ВЭ» По нижним контактам ввод АВ 0,4 кВ |
| КТПН Стояновича | 3-6А | ТМ-100 |  | 2008 | ООО «ОПТ-Сервис» (ОТКЛЮЧЕН) |  | ООО «ОПТ-Сервис» по контактам отпайки оп.№ 54 |
| КТПН Стояновича | 3-7 | ТМ-250 |  |  | Л 1. маг. «Причал», пер Апрельский 1-12, ул. Стояновича 23, штрафплощадка. | ПН-2-400А | ООО "ЛЗРК" |
|  |  |  |  |  | Л 2. пер. Технический, 3-15; пер. Сорокинский; гаражи АО «Полюс Логистика ул. Сорокинская, № 7-20; ул. Стояновича, № 31-37. | ПН-2-400А |  |
| ТП Садовая | 3-8 | ТМ- 250 | 1004852 | 1986 | Л 1. ул. Садовая, 4а, 8 | ПН-2-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Иркутская, № 7Г | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Иркутская, № 7В | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Гаражи | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. Гаражи | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. Гаражи | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л9 гаражи |  |  |
|  |  | ТМ- 250 |  |  | Л 7. ООО «Лабиринт» (ул.Сорокинская, № 3а) | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 8 маг. «Меркурий», похоронный дом | ПН-2-250А |  |
| КТПН | 3-8А | ТМ-100 |  | 2005 | ИП Юмашев |  | ИП Юмашев |
| КТПН Заповедник Иркутская | 3-9 | ТМ-400 | 2147 | 1992 | Л 1. ул. Иркутская, № 6,6А,6Б,6В,8, гаражи, ул. Володарского, № 1-13; Заповедник «Витимский» (Иркутская, № 4А). | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. АЗС «Негоциант»; ООО «Надежда» (ул. Иркутская, № 2А). | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Иркутская, №2Е, 4, 5, 5А; ул. Садовая, № 2, 4, 6; Гаражный кооператив «Кооператор»5А. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. маг. «Кубаночка» | ПН-2-100А |  |
| КТПН | 3-9А | ТМ-160 |  | 2005 | Маг. «Победит» (ИП Вахрушева) |  | ИП Вахрушева |
| ТП База ЛЗДТ | 3-10 | ТМ 2х630 | 47068 134214 |  | Т1 Л 1. УКМТ №2 | ПН-2-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1 Л 2. Котельная «Полюс Логистика» | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Т1 Л 3. Объекты АО «Полюс Логистика, здание управления |  |  |
|  |  |  |  |  | Т1 Л 4. УКМТ №1 МУП ТВК |  |  |
|  |  |  |  |  | Т1 Л 5. АРМ «Полюс Логистика» |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л 1. ул. Садовая, № 1, 3, 5. |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л 2. ул. Садовая, № 7, 8А, 9, 6а |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л 3. ул. Садовая, № 5А, 5Б, 5В |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л 4. Гаражи ГСК «Транспортник» (ул. Садовая, 5г). |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2. Л 5. Гаражи ГСК «Витим2» (Дорожник) (ул. Садовая, 20б) |  |  |
| КТПН Красноармейская | 3-11 | ТМ-63 |  | 1995 | АО «Севзото» (ул.Красноармейская, № 83) |  | АО «Севзото» |
| КТПН Красноармейская | 3-15 | ТМ-160 | 814Б189 | 2009 | Л 1. ул. Красноармейская 73-79, 52-66 ул. Сорокинская 27, 29, 28 | А 314 250 А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 ул. Березнеровская 1-20, ул Сорокинская 22, кондитерский цех ИП Ионова Ул. Комсомольская 13,18 Байкальская 12, 14 | А 37 250 А |  |
| ул. Лыткинская от оп.№16 | ТП 3-16 | ТМ 630 кВА |  |  | Котельная МУП ТВК |  | МУП ТВК |
| Итого по линии № 3: - 10 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 5760 кВА - 9 ТП сторонних организаций общей мощностью 3293 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 4 Протяженность линии 9. 500 км. Кол-во опор 190 шт. Протяженность линии с отпайками 10. 250 км. Кол-во опор 205 шт. |
| КТПН п.Кирпичный, Мира | 4-1 | ТМ-400 | 904 В 355 | 1994 | Л 1. пос. Кирпичный, №3, 5-13, 16Б, МК-135 № 16, 14, 9 | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ООО ИПП «Плутон» (ул.Мира, № 109); ул. Мира, № 93- 107 ,92, кирпичный 11А. | ВА-250 |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. пос. Кирпичный, № 19, 21,23,17 | ВА-160 |  |
| КТПН | 4-1А | ТМ-25 |  |  | Коттедж пос. Кирпичный, 15 (Отключено) |  |  |
| КТПН Нагорная | 4-2 | ТМ-250 | 5770036 | 1993 | Л 1. ул. Нагорная, № 27-43; гаражи по ул. Нагорной; П. Поручикова, № 55Б. | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. МУП «ТВК» (сторожка 1000 м3 емкости); гаражи по ул. Нагорной, авторемонтные мастерские. | ПН-2-400А |  |
| ТП | 4-2А | ТМ-63 | 401098 | 1972 | ТРСА ТРК 11 канал (телевышка) | ПН-2-100А | АО «ВЭ» |
| КТПН Нагорная | 4-3А | ТМ-400 | 8888 | 2009 | Л 1 ул. П.Поручикова 37, 55 ул. Нагорная 45, 48А, 47, 48, 49 | А-37 250 А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2 ул. 60 лет Октября №30, 32-36, 38-43, 45, 47, 49, пер Коммунальный 23,25,32; ул П.Поручикова 51, 44 гаражи Луч-1 |  |  |
| КТПН пос. СМП | 4-3 | ТМ – 400 |  |  | Л 1.Овощебаза | А37 | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Таёжная, № 17, 19, 21, 23; СОШ № 4; | А3726-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. гаражи. | А37 |  |
| КТПН пос. СМП | 4-4 | ТМ-630 | 10191 |  | Л 1. МУП «ТВК» (котельная УКМТ пос.СМП) Лесная 75а | АВ-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. 60 лет Октября, № 83-85,87, ул. Таёжная, № 18, 25, 27, 29, 31, Лесная 79. | АВ-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. 60 лет Октября, №, 80, 87 (здание бывшего ресторана «Россия»); ул. Лесная 67, 67А, гаражи, маг. «Ассоль», гаражи 4 школы. | АВ-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ЗАО ГПП «Реткон»; «Шаповаловский», маг. «Домино», «Каприз»; гаражи. | АВ-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. МУП «ТВК» (насосная станция) ул. Таёжная, № 15А, 16; маг. «Юля»(Таежная № 25А). | АВ-250А |  |
| ТП | 4-4а | ТМ-100 |  |  | ОАО А/с «Прогресс» (ул.Таежная, № 1) |  | ОАО «Прогресс» по контактам отпайки оп.№ 35 |
| ТП Парники совхоза | 4-5 | ТМ-400 |  |  | Л 1. Объекты аэропорта; гаражи, ООО «Движение» | А37-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Парники; СОК «Березка». | А37-250А |  |
| КТПН СОК | 4-6 | ТМ-160 |  | 1997 | Объекты СОК «Лесное». |  | СОК «Лесное» по контактам отпайки оп.№ 92 |
| КТПН СОК | 4-7 | ТМ-250 |  | 1996 | Объекты СОК («Совхозный», «Лесной», «9-автобаза») |  | СОК |
| ТП Локатор | 4-8, 4-9 | ТМ-160 ТМ-180 |  | 1972 | ФГУП Госкорпорация по ОРВД обзорный локатор |  | Аэронавигация |
| КТПН ООО «Пантеон» | 4-10 | ТМ-400 |  | 1996 | ООО «Лена-золото»; «Юпитер-С». |  | ООО «Лена-золото» |
| КТПН ООО «Шаповаловский» | 4-11 | ТМ-160 |  | 1999 | ООО «Шаповаловский». |  | ООО «Шаповаловский» по контактам отпайки оп.№ 158 |
| Итого по линии № 4: - 7 ТП ЗАО «Витимэнерго» общей мощностью 2543 кВА - 7 ТП сторонних организаций общей мощностью 1435 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 5 Протяженность линии 3,350 км. Кол-во опор 67 шт. |
| ТП ЦРММ | 5-2 | ТМ 2х1800 ТМ 400 |  | 1968 | Объекты ООО « Лен РЭМ» |  | ООО «ЛенРЭМ» по контактам кабеля оп. № 63 |
| Итого по линии № 5: - 1 ТП сторонних организаций общей мощностью 4000 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 6 Протяженность линии 5. 200 км. Кол-во опор 104 шт. Протяженность линии с отпайками 6. 900 км. Кол-во опор 138 шт. |
| КТПН А. Сергеева | 6-15 | ТМ-250 |  | 2010 | Северавтодор Патели К.Г. |  | ООО "Северавтодор" (ИП Патели) по оп.№6 ВЛ 6 кВ №6 |
| КТПН Товарищеский | 6-1 | ТМ-630 | 369606 | 1992 | Л 1. МУП «ТВК» (котельная «Металлист») 60 лет Октября №4, А. Сергеева №21 | ВА-630А. | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2. 60-лет Октября, №,5,6, 9, № 11 (автосервис); ул. А. Сергеева, № 19Б, 19В. | ВА-400А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Пер. Товарищеский, № 1-19; 21 ул. А. Сергеева, № 19-33; гаражи ГСК «Бодайбинец», (ул. А. Сергеева 21б); маг. «Валентина». Шиномонтаж «5 колесо» | ВА-400А. |  |
|  | 6-1а | ТМ-400 |  |  | Маг. «Алмаз» (ИП Вахрушева); пер.Охотничий, № 8, 10. |  | ЧП Вахрушева по контактам отпайки оп.№ 17 |
| КТПН пер. Спортивный | 6-2 | ТМ-320 | 10375 | 2003 | Л 1. ул. 60-лет Октября, № 10-31; пер. Спортивный, №10-17; ул. Нагорная, № 28, 30; пер. Строительный, № 11, 13, 14, 15. | ВА-630А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. маг. «Эльмира» (ИП Тухватулина); пер. Строительный, №24; гаражи. | ВА-400А. |  |
| КТПН Лесная | 6-3 | ТМ-630 | 6432292 | 2012 | Л 1. ул. Лесная, 9-24 , контора МУП «ТВК» (П. Поручикова, 41А) | ВА-52-39-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. А. Сергеева, № 50-57; | ВА-57-39-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. пер. Строительный, № 3- 10, ул. Лесная № 2, 3- 8 ; пер Спортивный № 1-9 ул. А. Сергеева, № 34-46; А.Сергеева гаражи 21Б | ВА-57-39-400А |  |
| КТПН П.Поручикова | 6-4Б | 400 | 25096 | 2012 | Л 1. ул. А. Сергеева, № 58-61,63; П. Поручикова № 37, 39, 41, 28, 30, маг «Шанс», 30/1 (склад ИП Кордаковой), гаражи, А.Сергееваа 63. | ПН-2 400 А | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2. П. Поручикова № 32, 38, 40, 42, 43, 45, 47, 49; ул. Лесная 26-34, 35, 37, 39 | ПН-2 400 А |  |
| КТПН А. Сергеева | 6-4 | ТМ-630 | 346726 | 1989 | Л 1. МУП «ТВК» (800 м. куб. емкость) | А314-600А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. пер. Строительный, № 2 (12 кв.) | ПН-2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. А. Сергеева, № 48 (12 кв.) | ПН-2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Гаражи. | ПН-2-100А |  |
| ТП П. Поручикова | 6-5 | ТМ-400 | 13314 | 1989 | Т1. Л 1. ул. Октябрьская, №31,33,35,37,39,40, 41,42,43,44, ул. П. Поручикова, № 29,31; ул. 8 Марта, № 24, 26; ул. Труда, № 30-38; ул. К. Либкнехта, № 103; гаражи ГСК «Октябрьский» (ул. Октябрьская, 40а), гаражи (ул. 8 марта 28а). | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 2. ул. 8 Марта, № 16; | ПН-2-250А |  |
|  |  | ТМ-160 | 616133 | 1989 | Т2. Л 1. ул. К. Либкнехта, № 105, 107, 109; гаражи; ул. П. Поручикова, № 27, маг. Радуга. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т2. Л 2. ул. 8 Марта, № 28, 30, 32; №28 (маг. МЭРИ) гаражи. | ПН-2-250А |  |
| ТП П. Поручикова | 6-6 | ТМ-630 | 55642 | 1989 | Л 1. ул. П. Поручикова 11. Маг. «Восьмерочка» ИП Лена-сервис | ПН-2-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. 30 лет Победы, № 47А. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Урицкого, № 46. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. Урицкого, № 66, 68; маг. «Спутник» | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. 30 лет Победы, № 47; маг. «Рубикон», Салон «Вуаля», парикмахерская «Ангелина», пекарня Нуроян | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. Гаражи.(мостовик) | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. Гаражи.(5 гаражей) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 8. Гаражи. (прогресс) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л9 Верхнеленский банк (П. Поручикова, 11) (гаражи). |  |  |
| ТП П. Поручикова | 6-7 | ТМ-400 | 557 | 1970 | Л 1. Д/с «Березка». | А314-160А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Общежитие БГТ. | А314-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Бассейн. | А314-100А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. 30-лет Победы, 49, ВТЛК | А314-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. 30-лет Победы, № 51. | А314-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. Гаражи ГСК «Фундамент» ул. 30 лет Победы 49 «а» (33 гаража), ул. 30 лет Победы 53 «а» (18 гаражей) | А314-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. Д/с «Березка» (Резерв). |  |  |
| ТП Столовая 30 лет Победы | 6-8 | ТМ-630 | 56928 | 1989 | Л 1. маг. «Централь» (ИП Вахрушева) | ПН2-400А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Общежитие ул. П. Поручикова, № 4А | А 37-400А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Общежитие ул. П. Поручикова, № 4Б | ПН2-400А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Кафе «Славянка», освещение кафе «Славянка» | ПН-2-400 |  |
| ТП МЖК Пер. Вилюйский | 6-9 | 2 х ТМ-630 Т1 | 6908 3570 | 1990 | Л 1. ул. 30-лет Победы, № 12; гаражи ГСК «Витим» (ул. 30 лет Победы, 12а); Д/с № 14; маг. «Пионер» ФГУЗ «Центр ГЭ г. Бодайбо» (СЭС); маг. «Овощи, фрукты», «Атлант» склады, ИП Шапошников (Стояновича, 101), гаражи (ниже бани) | ПН2-400А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. пер. Вилюйский, № 9-14; ул. П. Поручикова, № 1; ул. Стояновича, № 66, 111, 113; маг. «Стройматериалы», маг. «Караван», кафе «Пеньки», лодочная ст. ИП Ерошенко | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. 30-лет Победы, № 18 | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. 30-лет Победы, № 20 | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. 30-лет Победы, № 22, гаражи ГСК «Аурум» (ул. 30 лет Победы 22 «а») (18 гаражей). | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. АО ЗДК «Лензолото» (офис по ул. 30-лет Победы, № 22А) | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л7. Маг. «Теремок» |  |  |
| ТП П. Поручикова | 6-10 | ТМ-250 | 942 | 1989 | Л 1. Общежитие, П. Поручикова 4. | ПН2-250А | АО "ВЭ" |
| ТП 30-лет Победы | 6-11 | ТМ-250 | 4818 | 2003 | Л 1. ул. 30-лет Победы 19. ОАО ЦАВС | А314-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. 30-лет Победы, 19А | А314-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. 30-лет Победы, 21 | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Гаражи, пер. Витимский 5 (корпус 3, корпус 4) | А31-500 |  |
| ТП Р. Люксембург | 6-12 | ТМ-630 | 3570 | 1985 | Л 1. Музыкальная школа; Гаражи, ул.30-лет Победы, 17 (компьютер-центр). | А314-500А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Р. Люксембург, 8. УК «Нечера», салон «Дария» | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Городской суд. Прокуратура; | А37-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. Урицкого, 34. ФСБ | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. Урицкого, 36.маг. «Подарок», парикмахерская «Стиль» | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  |  | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. маг. «Свеча» (ИП Шапошников) | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  |  | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 9. Развлекательный центр «Юность». ООО Профмед | ПН2-250А. |  |
| КТПН 30-лет Победы | 6-13 | ТМ-400 | 52372 | 1980 | Л 1. АО «Витимэнерго» (АТС) | ПН2-250А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2.Городская баня; парикмахерская «Велла»; маг.«Березка», «Сытый пузик» (30 лет Победы 43); Гаражи пер.Витимский 4Б; ул. 30 лет Победы, № 31, 33, 37; пер. Витимский, № 4, 4А, 6 |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Маг. «Север» (30 лет Победы, 45) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. 30 лет Победы 35 (коттедж Гудыма), гаражи (Мамедов) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. Маг. «Иркут» (30 Лет Победы 45Б) | ВА 100 А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. ИП Попов (30 Лет Победы 45В) | ПН-2- 400 |  |
|  |  |  |  |  | Л 6Новое здание магазин «Иркут» | ПН-2- 400 |  |
| ТП пер. Витимский | 6-14 | ТМГ-630 | 59337 | 1980 | Л 1. ул. Урицкого, № 42. | ПН2-250А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Урицкого, № 40. Бодайбинский филиал КБ «Транснациональный банк» (ул. Урицкого, № 40) | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. пер. Витимский, №8; гаражи ГСК «Лада» (пер. Витимский 12). гаражи, (пер. Витимский 5, корпус 1, корпус2) | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Микрозайм, 8 Марта №9 маг. «Сибирь» (ИП Наумов); гаражи. Станция «БВК» | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. Витимский 10 | ПН2-250А. |  |
| ТП ул. Стояновича | 6-16 | ТМ-400 | 31482 | 2000 | Л 1. Объекты ЦРБ, гаражи. | ПН2-400А. | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Поликлиника | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Стояновича 52, МУП ТВК (насосная станция), маг. «Мясной двор», «Голд кафе», кафе «Пристань», компьютерный тир,), лодочная станция «Нептун»; Лодочная станция «Электрик»; кафе «Серокуров». | ПН2-400А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Гаражи | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. Городской парк | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. Маг, кафе «Петра» ИП Вахрушева. | ПН2-250А. |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. Ул. Освещение «Парк» | ПН2-250А. |  |
| КТПН ул Стояновича | 6-17 | ТМ 2*630 |  | 2013 | ЦТП МУП «ТВК» |  | МУП «ТВК» |
| Итого по линии № 6: - 17 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 8650 кВА - 3 ТП сторонних организаций общей мощностью 1910 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 7 Протяженность линии 5. 050 км. Кол-во опор 101 шт. Протяженность линии с отпайками 5. 700 км. Кол-во опор 114 шт . |
| КТПН пос. МО- 44 | 7-1 | ТМ-630 | 364797 | 2007 | Л 1. ул. Сосновая, № 5кв1, 8-10,12, 14; ул. Строительная, № 8. | ВА-630А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. МУП «ТВК» (котельная МО); ул. Строительная, № 6, 7. | ВА-630А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Строительная, № 1, 2, 3, 4, 5, ул. Солнечная 2. | ВА-630А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. Строительная, № 10, 13. маг. «Весна», «Удачный» (Лена-сервис), гаражи, ул. Солнечная №1,1А,1Б,1Г,2Б | ВА-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. Стоительная , № 12, 14, 15, 16. | ВА-400А |  |
| КТПН ЛЭСС Сосновая | 7-1а | ТМГ-630 | 3026 | 2011 | Л 1. АО «Витимэнерго» (база ЛЭСС) | ВА 5139-160 А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Ресторан «Ташир» | ВА 5139-250 А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Сосновая, № 1,2,3,4,6; ул. Молодежная, № 1, 3; 5А. с/а «Сарго». | ВА 5139-400 А |  |
| КТПН АЗС УЛЗДТ Технический | 7-2 | ТМ-250 | 32494 | 2004 | Л 1. АЗС УЛЗДТ | А 37 160 А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ООО «Гранит» | А 37 160 А |  |
| КТПН пилорама ИП Терентьева | 7-16 | ТМ -630 |  | 2014 | База, пилорама Ерошенко |  | ИП Терентьев |
| КТПН Солнечная | 7-2а | ТМ-160 |  |  | ООО «Элетроснаб» (ул.Сибирская, № 5) |  | ООО «Элетроснаб» по контактам отпайки оп.№ |
| КТПН Сибирская | 7-2б | ТМ-63 |  |  | Медцентр |  |  |
| КТПН Скалистый | 7-3 | ТМ-400 |  | 1985 | ОАО «Сойли-Групп» (уч-к Скалистый); СОК «Икарус-2» |  | ОАО «Сойли-Групп» по неподвижным контактам разъединителя 6 кВ |
| КТПН Контейнерная площадка | 7-4 | ТМ-400 | 36443 | 2000 | Л 1. маг. «Удачный» («Витимлес» ИП Трачук); кафе «Золотое руно» МК-135, 64, 67; 12, 13,14, ул. Солнечная, № 13,15,19. | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Солнечная, № 8, 9, 11, МТС, СДТУ, ООО ТРК «11 канал» (ул.Сибирская, № 40); | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Сибирская, № 1, 2, 3, 4, 6, 8, дома без №№. | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Металлосклад ИП Гореев (Сибирская 26) | ВА – 100 А |  |
| КТПН | 7-4а | ТМ-63 |  | 2002 |  |  |  |
| КТПН пос. МК-135 | 7-5 | ТМГ-630 | 1754010 | 2014 | Л1- Бойлер ГИБДД, гаражи ГИБДД | ВА-160А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ГИБДД МК 135 №74А(гаражи); Лыжная база, База (ИП Данилов) | ВА-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. МК-135, № 1, 10, 11, 16, 71, 75 и 5 домов без №№, 23 гаража ГСК «Байкал» опора №2 МК-135. | ВА-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. МУП «ТВК» (котельная МК-135), ул. Мира №104 | ВА-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. Чкалова; ул.Березовая. (ООО «Горно техническая компания» ул.Березовая, № 6) | ВА-250А |  |
|  |  |  |  |  |  | ВА-100 А |  |
| КТПН пос. МК-135 | 7-5а | ТМ-250 |  |  | ОАО «Высочайший» |  | ОАО «Высочайший» по контактам отпайки оп.№ 95 |
| КТПН пос. МК-135 | 7-6 | ТМ-400 |  | 2015 | ООО «Витимская Энергетическая Компания» |  | ВЭК |
| ТП Пилорама а/с «Тайга» | 7-7 | ТМ-250 |  | 1980 | ИП Львов |  | по контактам отпайки оп.№74 |
| КТП ОГУП ДСИО | 7-8 | ТМ 2х250 |  |  | Дорожная служба Иркутской области филиал Бобайбинский (ул.Иркутская, № 2а) Ленгео |  | ОГУП ДСИО |
| КТП Пром. База | 7-9 | ТМ-630 |  | 1987 | АО «Севзото» (верхняя база); быт МО-44 |  | АО «Севзото» по контактам отпайки оп.№ 53 |
| КТПН ООО «ИСТОК» | 7-15 | ТМ-250 |  | 2013 | Пер. Технический, база ООО «Исток» (Безоян) |  | ООО «Исток» по контактам отпайки оп.№ 55 |
| КТП Пром. База | 7-9а | ТМ –63 |  | 2004 | ООО «Роскомплект» (база) |  | ООО «Роскомплект» по контактам отпайки оп.№ 56 |
| ТП ЦОК-1 | 7-11 | ТМ 2х1000 |  | 1985 | МУП «ТВК» (ЦОК-1) |  | МУП «ТВК» |
| ТП Очистные | 7-12 | ТМ 2х400 |  |  | МУП «ТВК» (очистные сооружения КОС, КНС-3) |  | МУП «ТВК» по неподвижным контактам разъединителя на концевой оп.№ 36 |
| КТПН Стояновича | 7-13 | ТМ-160 | 912151201 |  | Л 1. ул. Красноармейская, № 18-40; пер. Базовский, № 1-12; ул. Стояновича, № 21;пер. Апрельский, № 15. МУП «ТВК» (склад угля), |  | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. пос. Кож. Завод, ФГУП Госкорпорация по ОРВД (Новый Дальний привод) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ООО «Дельта- Транс» (база); Бамтранзит база, ИП «Кузьмин» Е.Б. |  |  |
| ТП Очистные | 7-14 | ТМ 2х400 |  |  | МУП «ТВК» (очистные сооружения КОС) |  | МУП «ТВК» по неподвижным контактам разъединителя на концевой оп.№ 36 |
| Итого по линии № 7: - 6 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 2700 кВА -14 ТП сторонних организаций общей мощностью 6859 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 8 Протяженность линии 9. 100 км. Кол-во опор 182 шт. Протяженность линии с отпайками 16. 900 км. Кол-во опор 338 шт. |
| КТПН Д. привод | 8-1 | ТМ-100 |  | 1975 | ФГУП Горкорпорация по ОРВД (дальний привод) |  | «Аэронавигация» |
| КТПН Сорокинская | 8-1а | ТМ-400 | 21796-3 | 2007 | Л 1. Ул. Садовая 12-21 | ВА-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул.Сорокинская 47-62, Садовая 7 Д, гаражи «Почты России» | ВА-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. МУП «ТВК» ул. Сорокинская 81, 84А, 84Б | ВА-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. База ИП Моштакова | ВА-100А |  |
| КТПН Пер.Технич. | 8-1б | ТМ-250 |  | 2003 | ООО «Асфальтировщик» (ул.Иркутская, № 1г) |  | ООО «Асфальтировщик» |
| КТПН Ул.Лыткин-я | 8-1в | ТМ-160 |  | 2005 | ИП Петров |  | ИП Петров |
| ТП «Даксиб» | 8-1г | ТМ-400 |  | 2005 | ООО «Даксиб» |  | ООО «Даксиб» |
| КТПН База ООО Копыловский | 8-2 | ТМ-160 |  | 2002 | ООО «Копыловский» ИП Львов подсобное х-во (Технический, 15) |  | ООО «Копыловский» |
| ТП | 8-2а | ТМ-250 |  |  | ЧП Федорин |  | ЧП Федорин |
| КТПН | 8-2б | ТМ-400 |  | 2006 | ООО «ЛенГео» (пер.Технический, №1) |  | ООО «ЛенГео» по контактам оп.№43 |
| КТПН | 8-3 | ТМ-100 |  |  | (ул.Иркутская, № 2) ООО Катспецсервис |  | ООО Катспецсервис по контактам оп.№51 |
| ТП | 8-4 | ТМ-100 |  | 1990 | ООО «Опт-Сервис» (пром.база) |  | ООО «Опт-Сервис» по контактам оп.№70 |
| ТП база ООО «Асфальти-ровщик» | 8-5 | ТМ-400 |  | 1995 | ООО «Асфальтировщик» |  | ООО «Асфальтировщик» |
| ТП пос. Бисяга | 8-6 | ТМ-400 | 415134 | 1980 | Л 1. пос. МК (4 дома), ул. Заозерная, ул. Набережная (ул. Бамовская, Озерная, Набережная ). |  | АО "ВЭ" |
| ТП пос. Бисяга | 8-7 | ТМ-400 | 42384 | 1956 | Л 1, пер. Школьный, ул. Тельмамская, д.14,17 кв2, детский сад/школа) |  | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2.пер. Школьный,ул. Школьная, ул. Нагорная, ул Тельмамская, насосная станция, левая сторона р. Бисяга |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ИП Губа Е.И. ( База ЛЭП) |  |  |
|  |  |  |  |  | Л4. ул. Школьная д.18 кв 1, Досуговый центр,магазин «Тайга», Пекарня |  |  |
| КТПН ул.Центральная | 8-8 | ТМ-400 | 50789 | 2018 | Л1 ул. Сосновая, Насосная станция ( правая сторона р. Бисяга) |  |  |
| КТПН пос. Бисяга | 8-9 | ТМ-400 | 13013 | 2000 | Л 1.Быт: правого берега р. Бисяга, ул. Тельмамская, Нагорная, медпункт |  | АО «ВЭ» |
| КТПН СОК «Энергетик» | 8-10 | ТМ-250 |  | 1990 | СОК «Энергетик». |  | СОК «Энергетик» |
| КТПН База ООО Копыловский | 8-11 | ТМ-400 |  | 1993 | ООО «Восточный» ул. Р. Люксембург,30 |  | ИП Маликов |
|  | 8-12 | ТМ-63 |  |  | ИП Львов Подсобное х-во свинарник |  | ИП Львов по контакты отпайки на оп. №1 №98 ВЛ 6 №8 |
| ООО «Гаричи» | 8-12а | ТМ-160 |  |  | ООО «Гаричи» |  | ООО «Гаричи» по контактам оп.№ 9 отпайки к ТП 8-12 |
| КТПН ГСМ | 8-13 | ТМ-400 |  | 1976 | АО «Полюс Логистика» |  | АО «Полюс Логистика» |
| КТПН «Угольный» | 8-14 | ТМ-400 |  | 1996 | Объекты «Верхнеленское речное пароходство». |  | ООО «Верхнеленское речное пароходство» |
| КТПН Колобовщина | 8-16 | ТМ-400 | 273678 | 1992 | Л 1. Быт: м/р «Солнечный» № 10-12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, 24. | ВА – 400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. «Клуб», м/р «Солнечный» № 1, 3, 5, 7, 9, 13(кв 1), 2, 4, 6. | ВА – 400А |  |
|  |  |  |  |  |  | А3712В-160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Магазин , Ул.освещение (0,22 кВ) | А3712Б-160А |  |
| КТПН Колобовщина | 8-17 | ТМ-400 | ППК | 2007 | Л 1.М/р-н «Солнечный», № 13(кв 2), 15, 17, 19; гараж | А37-500А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2.Быт: п. Колобовщина (нижняя ч). | А37-500А |  |
| КТПН | 8-18 | ТМ-160 |  | 2012 | Нефтебаза «Ист Трейд» |  | Ист Трейд |
| ТП Колобовщина | 8-19 | ТМ-250 |  | 2013 | ЗАО а/с «Витим» (база) |  | ЗАО А/с Витим по контактам разъединителя |
| КТПН | 8-20 | ТМ-100 |  | 2008 | Автозаправочный комплекс ИП Львов М.А. (ул.Иркутская, № 1 «Е») |  | ИП Львов М.А. по контактом отпайки на оп. А № 42 |
| ТП | 8-21 | ТМ-160 |  | 1980 | СОК «Лесное-2» |  | СОК по контактам отпайки на концевой опоре |
| ТП | 8-22 | ТМ-100 |  | 2019 | ЗАО А/С «Витим» |  | ЗАО А/С «Витим» по контактам отпайки оп №172 |
| Итого по линии № 8: - 6 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 2400 кВА - 19 ТП сторонних организаций общей мощностью 4600 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 9 (подключена к ВЛ 6 кВ № 4) Протяженность линии 0. 9 км. Кол-во опор 18 шт. |
| ТП Орбита | 9-1 | ТМ-100 | 12440 | 1972 | Гараж ЭТУС ООО «Витим-Телеком» |  | АО "ВЭ" |
| Итого по линии № 9: - 1 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 100 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 10 L= 0,1 км. Кабель |
| КТПН База «ВЭ» | 10-1 | ТМ-1000 |  | 2013 | Л 1.Территория АО "Витимэнерго";Здание ТМХ, столярка, водомерный пункт, склады, Арочный склад. | ВА-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Котельная № 8 | ВА-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3 Резерв Управление АО "Витимэнерго" | ВА-160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4.. Управление АО «Витимэнерго» | ВА-160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. Гараж, Сварочный бокс | ВА-160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. Здание РМС, ремонтных боксов АО, здание управления верхнее , ул Подстанция 1,2, ул. Молодежная №7, 9; ул. Сосновая № 11, 13. | А-37-500А |  |
| Итого по линии № 10: - 1 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 1000 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 11 Протяженность линии 3. 350 км. Кол-во опор 67 шт. Протяженность линии с отпайками 4.300 км. Кол-во опор 86 шт. |
| ТП Ремесленная | 11-1 | ТМ-400 |  | 2008 | Т1. Л 1. ул. А. Сергеева, 1-3, 4А, Лыткинская, № 68 Лесхоз; МУП «ТВК» (насосная станция №19, насосная станция в районе лесхоза); ИП Вахрушева, боксы АЗС ЧП Ерошенко, автосервис Машковского, | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 2. Маг. «Цезарь» | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 3. ул. Лыткинская № 56, 58, 60, 62, 64,70, Ремесленная 55А, 57, УК «Согласие» | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 4. маг. «Домашний»(Ремесленная, 51 - Лена сервис) ул. Мира, № 67; гаражи ГСК «Геолог» (ул. Ремесленная, 51а); ул. Ремесленная, № 43, 45, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56,58, 62.;ул. Разведчиков (новый дом) | ПН-2-400А |  |
|  |  | ТМ-400 | 2962 |  | Т2. Л 1. ул. А Сергеева № 4, 5, 6, 7, 8Г, 2А, 3А, 4А, 5А, 8А; 9Б-гаражи. 7А-коттедж Питакчан ул. Нагорная, № 3Г, 3Д; Подстанция, № 3,8А А.Сергеева 8. | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Т2. Л 3. Разведчиков, № 2, 4, 6, 8, 10, 12,14,16 | ПН-2-400А |  |
| ТП Лыткинская | 11-2 | ТМ-250 | 37747 | 1965 | Л 1. ул. Лыткинская, №52,54, Ремесленная, № 53, ретранслятор «Ростелеком» (Лыткинская, 51), Школа – интернат; столовая; МУП «ТВК» (база УПТК), гаражи Ростелеком (Лыткинская, 47), гаражи ГСК «Геолог-2» (ул. Лыткинская 50 «б») | ВА-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. СОШ № 3. | ВА-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. МУП «ТВК» (котельная интернат) АВ на освещение | А 314-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Гаражи СОШ №3 | ВА-160А |  |
| КТПН Лыткинская | 11-3 | ТМ- 630 |  |  | Л 1. ул. Л. Событий, № 1-9, 2-14; 11-пол.дома. ул. Ремесленная, № 25, 27, 29, 34, 36, 38; ул. Лыткинская, № 36, 38, 33-41; ул. Володарского, № 61. |  | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Иркутская, № 24-38, 31-51, 53, 55; ГОВД (резерв), маг. «БАМ», автомойка (ИП Евчин) ул. Ремесленная, № 33, 35, 40 - 44, 46. | ВА-630А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Иркутская, № 10А - 16, 17, 19, 7А- 29; ул. Рудная, № 1-4; ул. Лыткинская, № 48,48А(гаражи); ул. Сорокинская, № 36-44. | ВА-400А |  |
| ТП Урицкого | 11-4 | ТМ-400 | 327 | 1991 | Л 1. Администрация г.Бодайбо и района (ул.Урицкого, № 33), ул. Урицкого, № 27-31, маг «Ювелирный» (ул.Мира, № 15) | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. «Единое окно», Ростелеком, Почта, Фонд соц.страхования; Служба заказчика. ООО «Витим-Телеком» | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ЭТУС (дизельная). «Сибирьтелеком» |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. Урицкого, № 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31; пер. Пивоваренный, № 3-7, кафе «Северная Венеция» |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. К. Либкнехта, № 24А., ул.Урицкого 15А, 21Б, 19А (гаражи) |  |  |
| ТП К. Либкнехта | 11-5 | ТМ-630 | 55645 |  | Т1. Л 1. ООО «Угахан» (К.Либкнехта, №15); ул. Володарского, № 58, 60, 62-85; маг. «Дария», ул. Ремесленная 32, ул. К.Либкнехта 20. | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 2. ул. К. Либкнехта, № 21, 23, 25,27,29,31,33; ресторан «Ной» ул. Мира, № 15-32; маг. «Витязь 1»(ИП Ионов), «Иркутский». Гаражи (ул. К. Либкнехта, 17А.) | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 3. ул. К.Либкнехта, №17; | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 4. ул. К.Либкнехта, №24 | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 5. Гаражи. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 6. Гаражи | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 7. Ул. Володарского № 70 (Гореев) | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 8 Магазин «Велес» | ПН-2-250А |  |
|  |  | ТМ-250 |  | 2005 | Т2. Л 1. ул. К. Либкнехта, № 9 Ремесленная, № 21(гаражи и общежитие ООО «Угахан»); гостиница АО «Полюс Вернинская» | А 314- 250А |  |
| ТП Мира | 11-6 | ТМ-400 | 12799 | 2016 | Л 1. ул. Мира, № 17. Мед.центр «Престиж» | ВА57-35 160А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. К. Либкнехта, 28- блок 1. | ВА57-35 160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. К. Либкнехта, 28-блок 2. | ВА57-35 160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. К. Либкнехта, 28-блок 3. | ВА57-35 160А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. К. Либкнехта, № 26. | ВА57-35 160А |  |
| ТП Красно-армейская | 11-8 | Т-2 ТМ-400 | 32873 | 2005 | Т2.Л 1. ул. Красноармейская, № 68А, 70, 72, 80,86, 101-105. ул. Лыткинская, № 15, 17, 20; ул. Березнеровская, № 35; РЭС УОО Склады и/п Шилова; | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т2.Л 2. ул. Березнеровская, № 37. |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2.Л 3. ул. Красноармейская 115, 92 автосервис «5 колесо», гаражи «Жигули-4», (ул. Урицкого, 17б, 88). ул. Ремесленная, № 9,12,14,15,16,17,20; гаражи К.Либкнехта № 22,24. маг. «Березка» (Березнеровская,45) | ПН-2-250А |  |
|  |  | Т-1 ТМ-250 | 6083 | 2005 | Т1.Л 1. Гаражи ГСК «Проектировщик» ул. Березнеровская, 37а. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1.Л 2. Гаражи. | ПН-2-250А |  |
| ТП Стояновича | 11-9 | ТМ 630 № 1 | 3136 | 1966 | Т1Л1. РП 3 кран Кировец№2 | Optimat D 630 N 630А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1Л2. Контора «Светлый | Optimat D 400 N 400 А |  |
|  |  |  |  |  | Т1Л3. . РП 2 кран Кировец№1 | OptimatD 400 N 400 А |  |
|  |  |  |  |  | Т1Л4. РП 4 кран Ганс. | Optimat D 400 N 400 А |  |
|  |  | ТМ 630 № 2 | 3137 | ,,2019 | Т2Л1. ул. Урицкого, № 3, 3Б, 7, 9, 11, 13, 15; Ремесленная № 7, СТО «Автотехник» (Урицкого 5А); «Лена Автоматик», тир, гараж ГОВД, маг. «Никита» (откл.), Ветлечебница (Березнеровская 44), Березнеровская №34,40,42,42А | Optimat D 400 N 400А |  |
|  |  |  |  |  | Т2Л2. ООО «Лена-Сервис», АО «Полюс Вернинское» гаражи; АО «Светлый» (склад ул.Стояновича, № 34), МУП «ТВК» (КНС-2) маг. «Копейка», ЕДДС, кафе «Медведь», сауна | Optimat D 250 N 250А |  |
|  |  |  |  |  | Т2Л3. Пл.кран | Optimat D 400 N, 400А |  |
|  |  |  |  |  | Т2Л4 Кировец | отключен |  |
|  |  |  |  |  | Т2Л 5. Склады ИП. Федорин, бывшая ООО «ЛАНА», автосервис ИП Колодкина, склады Юмис | Optimat D 400 N 400А |  |
|  |  |  |  |  | Т2 Л 6. Арочный склад «Лензолото» | Optimat D 250 N 250А |  |
| ТП Мира | 11-11 | ТМ-630 | 9152 | 1981 | Л 1. МО МВД (пер.Почтовый, № 4), военкомат, почта, бухгалтерия УОО, гаражи «Мотор» ул.Стояновича 85А, маг. «Планета»; ООО «Феникс» (пер.Почтовый, № 6). Кафе Кьянти | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Мира, № 7 (здание старого дома быта,); судебный участок №55, 124, маг. «Вега» «Дом творчества» Мира, № 9 маг. «Удачный», киоск «Союзпечать» | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Стояновича, № 87 | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. Мира, № 3. | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. Урицкого, № 4 | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. ул. Урицкого, № 6 | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. ул. Мира, № 5А | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 8. пер. Почтовый, № 6А | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 9. маг. «Юбилейный» | ПН-2-250А |  |
| ТП Стояновича | 11-12 | ТМ-400 | 703574 | 2004 | Л 1. Спортзал «Автомобилист»; ул.Стояновича 79А МУП «ТВК» (ЦТП №4); маг. «Лидер» | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. АО «Витимэнергосбыт» гараж ОВО; музей; церковь (ул.Стояновича, № 40), склады и офис ИП Петрушина (ул.Стояновича 38) | ПН-2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Гаражи ГСК «Кедр» (ул. Урицкого 4а) | ПН-2-100А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. гаражи; «Бумеранг»; |  |  |
| КТПН Лензолото | 11-13 | ТМ-400 | 297 | 1980 | Л 1. ул. Мира, № 8, 8А, 10; маг. «Ваш дом» (ИП Савиных), Сбербанк (ул.Урицкого, № 20); МУП «Бодайбоинформпечать» (Урицкого, № 18); маг. Бод-кого ГорПО; кафе «Багира», кафе «Фортуна»; библиотека; гаражи ГСК «Мир» (ул. Мира 4б). | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Мира, № 4А (ввод 1). | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. Мира, № 4А (ввод 2). | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. АО «Полюс Вернинское» (ул.Мира, № 2); гаражи | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ОАО «Витимжилстрой» (ул.Мира, № 2) | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. Гаражи «Лензолото» | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. Бывшая АТС (Дизельная) | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 8. Бывшая АТС | ПН-2-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л9. Освещение ТП. Гаражи. |  |  |
| КТПН Лензолото | 11-13а | ТМ-400 | 237666 | 2003 | Л 1. АО ЗДК «Лензолото» (новое здание) | ВА-400 | АО «ВЭ» |
|  |  |  |  |  | Л 2. АО ЗДК «Лензолото» (электробойлер) | ВА-400 |  |
| КТПН Урицкого | 11-14 | ТМ-400 | 415138 | 2017 | Л 1. ул. 30 лет Победы, № 5. | ВА-250 | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Урицкого, № 22, ателье «Алиса» | ВА250 |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Администрация Бодайбинского городского поселения; Аптека ООО «Доверие» (30 лет Победы, №3). | ВА-250 |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Гаражи Мэрии | ВА-250 |  |
| ТП 30 лет Победы | 11-15 | ТМ- 400 | 2795 | 2005 | Т1. Л 1. ул. Урицкого, № 24; блок 3 | ПН-2-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 2. Маг. «Цветы». | ПН-2-100А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 3. Маг. «Автозапчасти», «Эл.товары» | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | РЕЗЕРВ | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л 5. Торговый дом «777»; Гараж. ИП Смирнов «Ларек», «Гриль» | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л6. Урицкого №24 блок 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Т1. Л7. гаражи |  |  |
|  |  |  |  |  | Т2. Л3. гаражи |  |  |
|  |  | ТМ- 250 | 6083 | 1988 | Т2. Л 1. маг. «Торговый комплекс» (ИП Вахрушева) | ПН-2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Т2. Л 2. маг. «Водолей», «Талисман», «Ландыш». | ПН-2-100А |  |
| Итого по линии № 11: - 11 ТП ЗАО «Витимэнерго» с общей мощностью 6240 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 21 Протяженность линии 4.000 км. Кол-во опор 80 шт. Протяженность линии с отпайками 5.400 км. Кол-во опор 108 шт. |
| КТПН «Кварц» | 21-3а |  |  |  | Аэронавигация |  | Аэронавигация |
| КТПН | 21-2а | ТМ-250 |  | 2004 | Горно-промышленная финансовая компания |  | ГПФК |
| КТПН Совхоз | 21-3 | ТМ-630 | 56916 | 1999 | Л 1. ул. Первомайская, № 16-67; ул. Совхозная, № 14. Маг. «Макс» (Первомайская, № 67) | ВА-630А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Пионерская, № 23,гаражи. | ВА-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Автосервис «Озон», база Ли. |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. Ул. Пионерская, № 1а-21; | ВА-400А |  |
| КТПН | 21-4 | ТМ-63 |  | 2007 | ИП Губанов Д.В. (Первомайская, № 15) |  | ИП Губанов Д.В. по контактам оп.№43 |
| ТП Аэропорт | 21-5 | ТМ 180 +400 |  | 1974 | АО "Ленсиб" (объекты Аэропорта) |  | АО "Ленсиб" по контактам отпайки оп.№37 |
| КТПН Первомайс-кая | 21-6 | ТМ-400 |  | 2006 | Л 1. ул. Аэропортовая, № 1-23, ул. (кроме 2,4,6). Первомайская №3 столовая; гостиница, Промтехзапчасть (ул.Аэропортовая, № 11). | ПН-2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. ул. Первомайская, № 6, 8-33, 33а; гаражи, ул. Пионерская 1 | ПН-2-400А |  |
| ТП Хлеб. Завод. | 21-7 | ТМ- 630 |  | 1996 | ОАО «Пищевик» (хлебозавод, ул.Первомайская, № 2) |  | ОАО «Пищевик» по контактам разъединителя на концевой опоре отпайки |
|  | 21-7а | ТМ-250 |  | 2005 | МУП «ТВК» (насосная станция «Хлебозавод») |  | МУП «ТВК» по контактам отпайки оп.№43 |
| КТПН «Лен РЭМ» | 21-8 | ТМ 2х560 |  |  | Объекты ООО «ЛенРЭМ» (наплавочный цех) |  | ООО «Лен РЭМ» по наконечникам кабеля от перемычек подвижного контакта разъединителя на концевой опоре |
|  |  |  |  |  | Л 4 ул.Железнодорожная, № 35, 37 АО «ЗДК «Лензолото» (Д.Тайга) гаражи |  |  |
| ТП | 21-9 | ТМ 1000 |  | 1988 | Объекты ООО «ЛенРЭМ» (ЭШП) |  | ООО «Лен РЭМ» по наконечникам кабеля от перемычек подвижного контакта разъединителя на концевой опоре |
| ТП С/а «Тайга» | 21-10 | ТМ 160 |  | 1979 | ООО «Сибирская геологическая компания» |  | ООО «Сибирская ГК» по контактам оп №2 на ЛенРЭМ |
| ТП «Д.Тайга» | 21-10а | ТМ-250 |  | 2003 | АО «ЗДК «Лензолото» (Дальняя Тайга) (база) |  | АО «ЗДК «Лензолото» по контактам отпайки оп.№Л4-3 |
| КТПН Урицкого | 21-11 | ТМ 250 |  | 1980 | Л 1. Урицкого № 72,72А, 74А, 76А; д/с «Брусничка»; ул. Аэропортовая, 2.4, 6 | А 37 250 А | АО "ВЭ" |
| Итого по линии № 21: - 4 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 1380 кВА, -10 ТП сторонних организаций общей мощностью 4553 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 22 Протяженность линии км. Кол-во опор шт. Протяженность линии с отпайками км. Кол-во опор шт. |
| ТП с/а Витим |  | ТМ-630 |  |  | ЗАО А/с « Витим » (база) |  | ЗАО А/с «Витим» по проходным изоляторам яч. №4 ПС КПД |
| Итого по линии № 22: - 1 ТП сторонних организаций общей мощностью 630 кВА |
| Линия электропередачи 6 кВ № 23 Протяженность линии км. Кол-во опор шт. |
| ТП МУП ТВК |  | ТМ-160 |  |  | МУП «ТВК» (станция «Роса») |  | МУП «ТВК» по проходным изоляторам яч. №13 ПС КПД |
|  |  | 3х250 |  |  | МУП «ТВК» (В/вольтные эл. двигатели насосов) |  |  |
| Итого по линии № 23: - 1 ТП сторонних организаций общей мощностью 160 кВА; высоковольтные электродвигатели общей мощностью 750 кВт. |
| Линия электропередачи 6 кВ № 24 Протяженность линии 250 км. Кол-во опор 5 шт. |
| ТП | 24-1 | ТМ-1000 | 249060 |  | Л 1. пер. Первомайский. АО "Ленсиб" (склад ГСМ), СОК «Заря» | А 3796-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. |  |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. МУП «ТВК» резервная насосная | АВМ-400А |  |
|  | 24-2 | ТМ-630 |  |  | МУП «ТВК» (II-Водоподъем) |  | МУП «ТВК» |
| КТПН | 24-3 | ТМ-630 |  | 2007 | МУП «ТВК» (резервный насос II-Водоподъем) |  | МУП «ТВК» по контактам отпайки оп.№3 |
| Итого по линии № 24: - 1 ТП ЗАО « Витимэнерго » общей мощностью 1000 кВА - 2 ТП сторонних организаций общей мощностью 1260 кВА |
| Линия № 26 Протяженность линии 3. 350 км. Кол-во опор 67 шт. Протяженность линии с отпайками 4. 450 км. Кол-во опор 91 шт. |
| КТП «ЖБИ» | 26-1 | ТМ 2х630 |  | 1976 | Объекты ЖБИ; объекты «Витимжилстрой»; ООО «Регион голд» |  | ООО «Регион голд» по контактам оп.№19 |
| КТПН «Витим» | 26-10 | ТМ-400 |  | 2014 | Объекты с./а «Витим» |  | а/с «Витим» |
| КТПН | 26-1а | ТМ-160 |  | 2003 | ООО «ГПФК» (ул.Первомайская, № 113) |  | ООО «ГПФК» |
| КТПН | 26-1б | ТМ-630 |  | 2004 | База АО «Полюс Вернинское» (ул.Первомайская, № 52а); АО «ЗДК «Лензолото (Новый Угахан); ЗАО а/с «Витим» (причал Шведка) |  | АО «ЗДК «Лензолото»; по контактам отпайки оп.№27 |
| КТПН | 26-2 | ТМ-160 |  | 1990 | Л 1. ООО «Ника» (ул.Стояновича, № 155); ул. Стояновича, № 92, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 129, 133, 135, 137, 139, 139А, 145, 151, 157, 161, 163; Кафе «Эдем»(139Б) | А 314 250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л2. гараж ЧП Баев А.В. |  |  |
| КТПН | 26-2а | ТМ-100 |  | 2005 | ул.Набережная, ООО «Сойли-Групп» |  | ООО «Сойли-Групп» по контактам оп.№50 |
| КТПН «Хлебзавод» | 26-3 | ТМ-400 | 1356 | 1985 | ОАО «Пищевик» (хлебозавод, ул.Первомайская, № 2) Автомойка (Стояновича,141) | А 314-600А | АО "ВЭ" |
| КТПН «ЛенРЭМ» | 26-4 | ТМ-320 |  | 1982 | Объекты ООО «ЛенРЭМ» (территория) |  | ООО «ЛенРЭМ» по опорным изоляторам ПС |
| ТП Набережная | 26-5 | ТМ-400 | 273680 | 1990 | Л 1 ул. Набережная № 1, 3, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 38а, 40. | А-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Стояновича, № 74, 76, 78, 80; гаражи, ООО Грейн Стар (ул.Стояновича, № 127) | А-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. Гаражный кооператив( Байкал). | АЕ 20-56-100А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4. ул. Набережная, № 5. | ПН2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5. ул. Набережная, № 7. | ПН2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 6. ул. Набережная, № 11. | ПН2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 7. ул. Набережная, № 9. | ПН2-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 8. ул. Набережная № 42, 42а, 44, 46, 48, 48а, 50; Стояновича, № 90, 94, гаражи ООО ЗРК «Грейн Стар» |  |  |
| КТПН ЦОК № 2 | 26-6 | ТМ 2х630 |  | 1993 | МУП «ТВК» (ЦОК-2) |  | МУП «ТВК» по зажимам присоединения ВЛ №6 и 26 к неподвижным контактам разъединителей ТП |
| ТП БМАТП | 26-7 | ТМ-630 | 316138 |  | Л 1. ООО «Спецавтотранс» (ул.Стояновича, №121); цех ТВК; ул. Набережная № 2, 4, 6. | А3134-250А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. Пенсионный фонд; УК Город ООО «Спецавтотранс» (автостанция); ул. 30 лет Победы № 38, 40. | ПН2-400А |  |
|  |  |  |  |  | Л 3. ул. 30 лет Победы № 53, гаражный кооператив, гараж пер. Студенческий 1А. | А3124-250А |  |
|  |  |  |  |  | Л 4 Объекты «Спецавтотранс» УК Город | А3124-200А |  |
|  |  |  |  |  | Л 5 Кузнечный цех «Спецавтотранс» УК Город | А3124-200А |  |
| ТП Кислород-ный цех | 26-8 | ТМ-250 ТМ2х630 |  |  | ООО « ЛенРЭМ » (кислородный цех) |  | ООО «ЛенРЭМ» по наконечникам кабеля от перемычек подвижного контакта разъединителя на концевой опоре |
| ТП Железнодо-рожная | 26-9 | ТМ-400 |  | 1966 | Л 1. ул. Железнодорожная № 3-11; Гаражи | ПН2-400А | АО "ВЭ" |
|  |  |  |  |  | Л 2. УГО и ЧС, ОГПС-17; гаражный кооператив. Маг. « Андрей», Урицкого 78, 78А, стоматология, «Негоциант» | ВА-500 |  |
| КТПН | 26-11 | ТМ 160 |  | 2017 | ООО «ВТЛК» |  | ООО «ВТЛК» по контактам на опоре №33 |
| Итого по линии № 26: - 5 ТП ЗАО «Витимэнерго» общей мощностью 1990 кВА - 8 ТП сторонних организаций общей мощностью 5640 кВА |

ПС 6/0,4  ЗАО «Витимэнерго»:

82 шт., с общей мощностью 41653 кВА,

в том числе 2х  трансформаторных -15 шт.

ПС 6/0,4 сторонних организаций:

83 шт., с общей мощностью 35666 кВА,

- в том числе 2х  трансформаторных  -9 шт.

- в том числе 3х  трансформаторных  -1 шт.

- в том числе 5ти трансформаторных  -1 шт.

ВЛ-6 кВ 	L=70,9 км, 1418 опор.

ВЛ-0,4 кВ 	L=126,7 км, 2534 опоры.

Всего: 3952 опоры

#### Всего в эксплуатации трансформаторов:

| № № | Мощность трансформатора | ЗАО «Витимэнерго» | Сторонних организаций | Всего | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМ 25/6 |  | 1 | 1 |  |
| 2 | ТМ 63/6 | 1 | 7 | 7 |  |
| 3 | ТМ 100/6 | 2 | 11 | 13 |  |
| 4 | ТМ 160/6 | 4 | 14 | 19 |  |
| 5 | ТМ 180/6 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | ТМ 250/6 | 12 | 17 | 32 |  |
| 7 | ТМ 320/6 | 1 | 1 | 2 |  |
| 8 | ТМ 400/6 | 44 | 14 | 56 |  |
| 9 | ТМ 560/6 | 1 | 2 | 3 |  |
| 10 | ТМ 630/6 | 29 | 16 | 48 |  |
| 11 | ТМ 1000/6 | 2 | 2 | 3 |  |
| 12 | ТМ 1800/6 |  | 2 | 2 |  |
|  | Всего: | 106 |  | 187 |  |