## Лист2
Сведения о техническом состоянии сетей:
В период с 01 июля 2018 года по 30 сентября 2018 года в электрических сетях АО "Витимэнерго" произошло 4 аварийных отключения, связанных с отключением электрооборудования 110-6кВ и ограничением потребления электроэнергии потребителями, из них:
1. в электроустановках находящихся на балансе АО "Витимэнерго" - 2
2. в электроустановках находящихся балансе сторонних организаций повлекшие за собой отключение в сетях АО "Витимэнерго"- нет
3. аварийные отключения произошедшие в результате природных стихийных явлений - 2
Количество аварийных отключений и объём недопоставленной электрической энергии в сетях АО "Витимэнерго" в период с 01 июля по 30 сентября 2018 г
Месяц | Всего |  | Электроустановки 220кВ | [5 empty] | Электроустановки 110кВ | [5 empty] | Электроустановки 35кВ | [5 empty] | Электроустановки 10-6 кВ
| Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | На балансе АО "Витимэнерго" |  | На балансе сторонних организаций повлекшие за собой отключение в сетях АО "Витимэнерго" |  | Аварийные отключения произошедшие в результате природных стихийных явлений |  | На балансе АО "Витимэнерго" |  | На балансе сторонних организаций повлекшие за собой отключение в сетях АО "Витимэнерго" |  | Аварийные отключения произошедшие в результате природных стихийных явлений |  | На балансе АО "Витимэнерго" |  | На балансе сторонних организаций повлекшие за собой отключение в сетях АО "Витимэнерго" |  | Аварийные отключения произошедшие в результате природных стихийных явлений |  | На балансе АО "Витимэнерго" |  | На балансе сторонних организаций повлекшие за собой отключение в сетях АО "Витимэнерго" |  | Аварийные отключения произошедшие в результате природных стихийных явлений
|  |  | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч) | Колличество аварийных отключений | Объём недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений. (кВтч)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
июль | 2 | 9699.6 | [6 empty] | 2 | 9699.6 |  |  | 2 | 9699.6
август | 2 | 8601.3 | [6 empty] | 2 | 8601.3 |  |  | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Итого | 4 | 18300.9 | [6 empty] | 4 | 18300.9 |  |  | 2 | 9699.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0